PCMI4 Notice :

PROJET : Installation photovoltaïque.

Il s’agit d’une installation photovoltaïque à autoconsommation, ayant pour but de faire chuter de manière importante l’impact carbone de mon domicile.

Elle est constituée de 100 panneaux de 100w, donc pour un total de 10kw répartie :

- 60% des panneaux seront orienté  SUD-EST avec une élévation 45°, pour récupérer de la nuit sous-répartie en 4 lignes

-  ligne N°1  du bout du terrain ( 3 Blocs de 1.05m)

- ligne N°2  (6 Blocs de 1.05m )

- ligne N°3 (9  Blocs de 1.05m )

- ligne N°4 (12 Blocs de 1.05m )

L’ensemble des lignes respectera une distance de 2.3m avec le mur de clôture du cimetière afin de laisser la possibilité de réfection de celui-ci.

Respectivement , 30 Panneaux sur 2 hauteurs ce qui nous donne un total de 31.5m  sur 4 lignes

- 40% des panneaux seront orienté avec une élévation de 50°, pour moyenner les différents solstices de la position géographique.

Ils seront donc alignés au mur en respectant une distance de 2.3m afin de laisser la possibilité de réfection de celui-ci.

Respectivement, 20 panneaux sur 2 hauteurs qui nous donnent une travée de 20 blocs de 1.05m chacun, soit  21m

Les panneaux solaires auront  des cellules monocristalline organisée 4x9 soit 36 cellules.

Les panneaux seront fixés sur un mat porteur en acier peint RAL 9020 ( GRIS CLAIR ) de 1.80m

Information électrique : Puissance  crête de 100W, Tension 12V

La topographie du terrain est  décalage de 1.2m par rapport au niveau des parcelles limitrophes suite à la récupération de sable pour l’édification des monuments classés.

Le mur du cimetière mesure donc ; du coté de ma parcelle 2.5m  par endroit et 2.2m au plus bas.

Les structures métalliques ; Les blocs ;  mesureront  au maximum 1.9m  par rapport au sol et niveler pour une linéarité. Leur largeur sera de 1.05m et pourront être groupé par 3.

Fait le 10/03/2021 , à Boiscommmun

BELLOEIL Laurent